## Conteúdo Programático
AULA | CONTEÚDO
NP1 | TRATAMENTO DE ÁGUA
1 | Apresentação do professor, da disciplina, ementa e bibliografia. Importância do saneamento Doenças de origem hídrica. Controle da qualidade da água. Características químicas, físicas e biológicas da água.
2 | Etapas do Sistema de Abastecimento (da captação ao despejo final)
3 | População futura
4 | Cálculo da vazão consumo.
Exercícios
5 | Captação da água: análise da qualidade da água, barragem, gradeamento
6 | Caixa de areia (dimensionamento)
7 | Chegada da água na ETA, etapas do tratamento.
8 | Coagulação, Calha Parshall (dimensionamento)
9 | Floculação (dimensionamento)
10 | Sedimentação
11 | Filtração
12 | Desinfecção
13 | Fluoretação e Alcalinizante
14 | Trabalho valendo nota
15 | Revisão para prova
NP2 | TRATAMENTO DE ESGOTO
O Sistema coletor do esgoto sanitário
1 | Cálculo da vazão do esgoto
2 | DBO e DQO
3 | exercícios de DBO e DQO
4 | Etapas do tratamento (por lodo ativado)
5 | Etapas do tratamento (por lagoas de estabilização)
6 | Dimensionamento de lagoa aerada
7 | Dimensionamento de lagoa facultativa
8 | Dimensionamento de lagoa anaeróbia
9 | Revisão
10

## Calendário
|  | 8:00 ÀS 9:40 | 10:00 ÀS 11:40 | 11:40 ÀS 13:20
2016-08-03 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 1
2016-08-04 | QUI | 212 D2 - AULA 2 | 211 D2 - AULA 1
2016-08-05 | SEX |  | 04 D2 - AULA 1 | 211 D2 - AULA 2
2016-08-06 | SÁB
2016-08-07 | DOM
2016-08-08 | SEG |  | 212 D2 - AULA 3 | 04 D2 - AULA 2
2016-08-09 | TER |  | 04 D2 - AULA 3
2016-08-10 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 4
2016-08-11 | QUI | 212 D2 - AULA 5 | 211 D2 - AULA 3
2016-08-12 | SEX |  | 211 D2 - AULA 4 | 211 D2 - AULA 5
2016-08-13 | SÁB
2016-08-14 | DOM
2016-08-15 | SEG |  |  | 04 D2 - AULA 4
2016-08-16 | TER |  | 04 D2 - AULA 5
2016-08-17 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 6
2016-08-18 | QUI | 212 D2 - AULA 7 | 211 D2 - AULA 6
2016-08-19 | SEX |  | 04 D2 - AULA 6 | 211 D2 - AULA 7
2016-08-20 | SÁB
2016-08-21 | DOM
2016-08-22 | SEG |  | 212 D2 - AULA 8 | 04 D2 - AULA 7
2016-08-23 | TER |  | 04 D2 - AULA 8
2016-08-24 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 9
2016-08-25 | QUI | 212 D2 - AULA 10 | 211 D2 - AULA 8
2016-08-26 | SEX |  | 211 D2 - AULA 9 | 211 D2 - AULA 10
2016-08-27 | SÁB
2016-08-28 | DOM
2016-08-29 | SEG |  |  | 04 D2 - AULA 9
2016-08-30 | TER |  | 04 D2 - AULA 10
2016-08-31 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 11
2016-09-01 | QUI | 212 D2 - AULA 12 | 211 D2 - AULA 11
2016-09-02 | SEX |  | 04 D2 - AULA11 | 211 D2 - AULA 12
2016-09-03 | SÁB
2016-09-04 | DOM
2016-09-05 | SEG |  | 212 D2 - AULA 13 | 04 D2 - AULA 12
2016-09-06 | TER |  | 04 D2 - AULA 13
2016-09-07 | QUA
2016-09-08 | QUI | 212 D2 - AULA 14 | 211 D2 - AULA 13
2016-09-09 | SEX |  | 211 D2 - AULA 14 | 211 D2 - AULA 15
2016-09-10 | SÁB
2016-09-11 | DOM
2016-09-12 | SEG |  |  | 04 D2 - AULA 14
2016-09-13 | TER |  | 04 D2 - AULA 15
2016-09-14 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 15
2016-09-15 | QUI | 212 D2 - AULA 16 | 211 D2 - AULA 16
2016-09-16 | SEX |  | 04 D2 - AULA 16 | 211 D2 - AULA 17
2016-09-17 | SÁB
2016-09-18 | DOM
2016-09-19 | SEG |  | 212 D2 - AULA 17 | 04 D2 - AULA 17
2016-09-20 | TER |  | 04 D2 - AULA 18
2016-09-21 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 18
2016-09-22 | QUI | 212 D2 - AULA 19 | 211 D2 - AULA 18
2016-09-23 | SEX |  | 211 D2 - AULA 19 | 211 D2 - AULA 20
2016-09-24 | SÁB
2016-09-25 | DOM
2016-09-26 | SEG |  |  | 04 D2 - AULA 19
2016-09-27 | TER |  | 04 D2 - AULA 20
2016-09-28 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 20
2016-09-29 | QUI
2016-09-30 | SEX
2016-10-01 | SÁB
2016-10-02 | DOM
2016-10-03 | SEG
2016-10-04 | TER
2016-10-05 | QUA
2016-10-06 | QUI
2016-10-07 | SEX
2016-10-08 | SÁB
2016-10-09 | DOM
2016-10-10 | SEG |  |  | 04 D2 - AULA 1
2016-10-11 | TER |  | 04 D2 - AULA 2
2016-10-12 | QUA
2016-10-13 | QUI | 212 D2 - AULA 1 | 211 D2 - AULA 1
2016-10-14 | SEX |  | 04 D2 - AULA 3 | 211 D2 - AULA 2
2016-10-15 | SÁB | FERIADO | FERIADO | FERIADO
2016-10-16 | DOM
2016-10-17 | SEG |  | 212 D2 - AULA 2 | 04 D2 - AULA 4
2016-10-18 | TER |  | 04 D2 - AULA 5
2016-10-19 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 3
2016-10-20 | QUI | 212 D2 - AULA 4 | 211 D2 - AULA 3
2016-10-21 | SEX |  | 211 D2 - AULA 4 | 211 D2 - AULA 5
2016-10-22 | SÁB
2016-10-23 | DOM
2016-10-24 | SEG |  |  | 04 D2 - AULA 6
2016-10-25 | TER |  | 04 D2 - AULA 7
2016-10-26 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 5
2016-10-27 | QUI | 212 D2 - AULA 6 | 211 D2 - AULA 6
2016-10-28 | SEX |  | 04 D2 - AULA 8 | 211 D2 - AULA 7
2016-10-29 | SÁB
2016-10-30 | DOM
2016-10-31 | SEG |  | 212 D2 - AULA 7 | 04 D2 - AULA 9
2016-11-01 | TER |  | 04 D2 - AULA 10
2016-11-02 | QUA
2016-11-03 | QUI | 212 D2 - AULA 8 | 211 D2 - AULA 8
2016-11-04 | SEX |  | 211 D2 - AULA 9 | 211 D2 - AULA 10
2016-11-05 | SÁB
2016-11-06 | DOM
2016-11-07 | SEG |  |  | 04 D2 - AULA 11
2016-11-08 | TER |  | 04 D2 - AULA 12
2016-11-09 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 9
2016-11-10 | QUI | 212 D2 - AULA 10 | 211 D2 - AULA 11
2016-11-11 | SEX |  | 04 D2 - AULA 13 | 211 D2 - AULA 12
2016-11-12 | SÁB
2016-11-13 | DOM
2016-11-14 | SEG | AC | AC | AC
2016-11-15 | TER | FERIADO | FERIADO | FERIADO
2016-11-16 | QUA |  |  | 212 D2 - AULA 11
2016-11-17 | QUI
2016-11-18 | SEX
2016-11-19 | SÁB
2016-11-20 | DOM
2016-11-21 | SEG
2016-11-22 | TER
2016-11-23 | QUA
2016-11-24 | QUI
2016-11-25 | SEX
2016-11-26 | SÁB
2016-11-27 | DOM
2016-11-28 | SEG
2016-11-29 | TER
2016-11-30 | QUA
2016-12-01 | QUI
2016-12-02 | SEX
2016-12-03 | SÁB
2016-12-04 | DOM
2016-12-05 | SEG
2016-12-06 | TER
2016-12-07 | QUA
2016-12-08 | QUI
2016-12-09 | SEX
2016-12-10 | SÁB
2016-12-11 | DOM
2016-12-12 | SEG
2016-12-13 | TER
2016-12-14 | QUA
2016-12-15 | QUI
2016-12-16 | SEX
2016-12-17 | SÁB
2016-12-18 | DOM
2016-12-19 | SEG
2016-12-20 | TER
2016-12-21 | QUA